УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

29.12.2023 № 58

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

«ОБСЛУЖИВАНИЕ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ»

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование вида трудовой деятельности: обслуживание базовых станций мобильной связи.

Код области и наименование профессиональной деятельности: 20 «Деятельность в области информационных технологий, телекоммуникаций, почтовая деятельность».

Разработан учреждением образования «Белорусская государственная академия связи», Секторальным советом квалификаций в сфере информационно-коммуникационных технологий и связи при Министерстве связи и информатизации.

Основная цель вида трудовой деятельности: техническое обслуживание антенного и телекоммуникационного оборудования базовых станций мобильной связи для обеспечения установленных стандартов работы базовых станций мобильной связи.

Перечень начальных групп занятий согласно общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 014-2017 «Занятия», утвержденному постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 июля 2017 г. № 33 (далее – ОКЗ):

| Код начальной группы занятий по ОКЗ | Наименование начальной группы занятий |
| --- | --- |
| 2153 | Инженеры по телекоммуникациям |
| 3522 | Специалисты (техники) по телекоммуникационному оборудованию |
| 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию оборудования информационных и коммуникационных технологий |

Перечень профессий рабочих и должностей служащих:

| Код профессии рабочего, должности служащего по ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, разряд | Уровень квалификации | Уровень квалификации |
| --- | --- | --- | --- |
| 7422-001 | Антенщик-мачтовик (3-4 разряды) | 2 | 2 |
| 7422-001 | Антенщик-мачтовик (5-6 разряды) | 3 | 3 |
| 7422-001 | Антенщик-мачтовик (7 разряд) | 4 | 4 |
| 7422-007 | Монтажник оборудования связи (2-3 разряды) | 2 | 2 |
| 7422-007 | Монтажник оборудования связи (4-5 разряды) | 3 | 3 |
| 7422-007 | Монтажник оборудования связи (6-7 разряды) | 4 | 4 |
| 3522-002 | Техник по связи | 5 | 5 |
| 2153-021 | Инженер электросвязи (по надзору за электросвязью) | 6 | 6 |

ГЛАВА 2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации4 | код6 | наименование | уровень квалификации4 |
| 01 | Выполнение работ по техническому обслуживанию антенно-мачтовых сооружений (далее – АМС) | 2 | 01.01 | Проводит подготовительные работы по техническому обслуживанию АМС | 2 |
|  |  |  | 01.02 | Выполняет техническое обслуживание опор и креплений АМС | 2 |
|  |  |  | 01.03 | Выполняет техническое обслуживание конструктивных элементов АМС | 2 |
| 02 | Проведение работ по ремонту и модернизации АМС | 3 | 02.01 | Проводит подготовительные работы по ремонту и модернизации АМС | 3 |
|  |  |  | 02.02 | Выполняет работы по ремонту конструктивных элементов АМС в соответствии с техническими нормативными правовыми актами (далее – ТНПА) | 3 |
|  |  |  | 02.03 | Выполняет работы по модернизации АМС в соответствии с ТНПА | 3 |
| 03 | Проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации радиоэлектронного оборудования антенн | 4 | 03.01 | Выполняет работы по техническому обслуживанию, ремонту радиоэлектронного оборудования всех типов антенн | 4 |
|  |  |  | 03.02 | Выполняет работы по модернизации и вводу в эксплуатацию радиоэлектронного оборудования всех типов антенн | 4 |
| 04 | Проведение подготовительных работ по монтажу элементов конструкций и компонентов базовой станции (далее ‒ БС) мобильной связи | 2 | 04.01 | Выполняет отдельные технологические операции при подготовке и монтаже элементов конструкций и компонентов БС мобильной связи | 2 |
|  |  |  | 04.02 | Выполняет подготовительные работы по монтажу элементов конструкций и компонентов оборудования БС мобильной связи | 2 |
| 05 | Проведение работ по монтажу и модернизации конструкций, оборудования и инфраструктуры БС мобильной связи | 3 | 05.01 | Выполняет работы по монтажу элементов конструкций и компонентов оборудования БС мобильной связи | 3 |
|  |  |  | 05.02 | Выполняет работы по монтажу и модернизации конструкций, оборудования и инфраструктуры БС мобильной связи | 3 |
| 06 | Проведение модернизации и диагностики оборудования БС мобильной связи | 4 | 06.01 | Выполняет модернизацию оборудования ретрансляции радиосигнала, блоков преобразования данных, блоков управления пакетами оборудования БС мобильной связи | 4 |
|  |  |  | 06.02 | Выполняет работы по вводу в эксплуатацию оборудования БС мобильной связи | 4 |
| 07 | Обеспечение работоспособности оборудования БС мобильной связи | 5 | 07.01 | Проводит мониторинг и контроль работоспособности работы оборудования БС мобильной связи | 5 |
|  |  |  | 07.02 | Проводит работы по техническому обслуживанию оборудования БС мобильной связи | 5 |
|  |  |  | 07.03 | Обеспечивает учет и документирование работ по техническому обслуживанию БС мобильной связи | 5 |
| 08 | Организация текущей эксплуатации оборудования БС мобильной связи | 6 | 08.01 | Планирует работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту оборудования БС мобильной связи | 6 |
|  |  |  | 08.02 | Организовывает работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования БС мобильной связи | 6 |

Распределение кодов трудовых функций по профессиям рабочих и соответствующим им разрядам:

| Наименование профессии рабочего |  | Разряды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | коды трудовых функций |  |  |  |  |  |
| Антенщик-мачтовик |  | 01.01 | 01.02 01.03 | 02.01 02.02 | 02.03 | 03.01 03.02 |
| Монтажник оборудования связи | 04.01 | 04.02 | 05.01 | 05.02 | 06.01 | 06.02 |

ГЛАВА 3

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

01 «Выполнение работ по техническому обслуживанию антенно-мачтовых сооружений»

| Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- |

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 | Уровень квалификации4 |
| --- | --- | --- |
| 7422-001 | Антенщик-мачтовик | 2 |

| Требования к образованию работника | 1. Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих (служащих). 2. Повышение квалификации рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | – |
| Специальные условия допуска к работе | Свидетельство о присвоении 2 разряда по профессии рабочего «Стропальщик». Наличие присвоения (подтверждения) не ниже III группы электробезопасности |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 01.01 | Проводит подготовительные работы по техническому обслуживанию АМС | 2 |
| --- | --- | --- |

| Трудовые действия (далее – ТД) | Получает рабочее задание и необходимые рабочие инструкции от непосредственного руководителя в устной, письменной или электронной форме |
| --- | --- |
|  | Использовать информацию из рабочего задания и ТНПА для выполнения технического обслуживания опор и креплений АМС |
|  | Проверяет наличие необходимых материалов и средств труда для выполнения технического обслуживания |
|  | Проводит визуальный осмотр и инструментальный контроль опор и креплений АМС для выявления дефектов (натяжение фидерных линий, оттяжек антенн, целостности проводов и их креплений, изоляторов антенн и фидеров, сварных швов, напряжения болтовых соединений) |
|  | Выполняет смазку трущихся частей и механизмов обслуживаемых устройств |
|  | Очищает АМС от краски и коррозии |
|  | Информирует непосредственного руководителя в устной, письменной или электронной форме о готовности к выполнению работ |
| Требования к умениям | Использовать компьютерные программы, оборудование информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), а также оборудование систем связи для получения электронной информации и обмена данными по техническому обслуживанию АМС |
|  | использовать информацию из ТНПА для проведения технического обслуживания |
|  | подбирать необходимые материалы и средства труда для проведения работ на АМС |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Основы электротехники и радиотехники (об электрическом токе, проводниках и изоляторах, атмосферном электричестве и защите от него, о токах высокой частоты, об излучении и приеме электромагнитной энергии, делении радиоволн на диапазоны, передаче энергии высокой частоты от передатчика к антенне и ином) |
|  | типы обслуживаемых АМС, особенности их конструкции |
|  | конструкции простых антенн и фидерных линий |
|  | назначение и правила работы с механизмами и измерительными приборами, применяемыми в антенном хозяйстве |
|  | правила технической эксплуатации обслуживаемых антенных сооружений |
|  | приемы заделки проводов и тросов, приемы пайки |
|  | дефекты АМС и способы очистки краски и коррозии |
|  | требования в области технического нормирования и стандартизации АМС |
|  | устройство и правила работы с подъемными механизмами |
|  | регламенты технического обслуживания АМС |
|  | требования по охране труда, в том числе при работе на высоте, требования по обеспечению пожарной безопасности |
|  | правила деловой коммуникации и бесконфликтного поведения |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 01.02 | Выполняет техническое обслуживание опор и креплений АМС | 2 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Выполняет необходимые рабочие операции по техническому обслуживанию опор и креплений АМС в соответствии с ТНПА |
| --- | --- |
|  | Устраняет повреждения фундаментов мачт и башен, болтовых соединений |
|  | Ремонтирует фидерные опоры, тросы, якоря и оттяжки |
|  | Выполняет ремонт фундаментов и креплений опор |
|  | Ведет отчет о выполненных работах и использованных материалах при техническом обслуживании опор и креплений АМС |
| Требования к умениям | Выявлять дефекты опор и креплений АМС в ходе визуального осмотра и инструментального контроля |
|  | проверять состояние сварных швов, напряжение болтовых соединений, стяжных муфт и втулок мачт и башен |
|  | выявлять дефекты, разделывать и заделывать, фиксировать заплетения тросов |
|  | производить очистку, смазку элементов конструкции АМС |
|  | осуществлять грунтовку и покраску элементов конструкции АМС |
|  | составлять отчетные документы на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Основы электротехники и радиотехники (об электрическом токе, проводниках и изоляторах, атмосферном электричестве и защите от него, о токах высокой частоты, об излучении и приеме электромагнитной энергии, делении радиоволн на диапазоны, передаче энергии высокой частоты от передатчика к антенне и ином) |
|  | типы обслуживаемых АМС, особенности их конструкции |
|  | конструкции простых антенн и фидерных линий |
|  | назначение и правила работы с механизмами и измерительными приборами, применяемыми в антенном хозяйстве |
|  | назначение применяемых измерительных инструментов |
|  | правила технической эксплуатации обслуживаемых антенных сооружений |
|  | приемы заделки проводов и тросов, приемы пайки |
|  | дефекты АМС и способы очистки краски и коррозии |
|  | требования в области технического нормирования и стандартизации АМС |
|  | устройство и правила работы с подъемными механизмами |
|  | регламенты технического обслуживания АМС |
|  | требования по охране труда, в том числе при работе на высоте, требования по обеспечению пожарной безопасности |
|  | правила деловой коммуникации и бесконфликтного поведения |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 01.03 | Выполняет техническое обслуживание конструктивных элементов АМС | 2 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Проводит визуальный осмотр и инструментальный контроль конструктивных элементов АМС для выявления дефектов |
| --- | --- |
|  | Определяет последовательность проведения работ по техническому обслуживанию конструктивных элементов АМС |
|  | Выполняет необходимые рабочие операции по техническому обслуживанию конструктивных элементов АМС в соответствии с ТНПА |
|  | Производит ремонт повреждений механических элементов АМС и антенно-фидерных устройств, оборудования электропитания, сигнальных и осветительных приборов |
|  | Выполняет аварийно-восстановительные работы при обнаружении нарушений функциональности на АМС при высоте до 25 м |
|  | Выполняет стропальные работы и обвязку грузов для их подъема, перемещения и установки на высоте до 25 м |
|  | Ведет отчет о выполненных работах и использованных материалах при техническом обслуживании и ремонте конструктивных элементов АМС |
| Требования к умениям | Применять контрольно-измерительные инструменты и оборудование для инструментального контроля за работой силового оборудования, в сигнальных и осветительных устройствах АМС |
|  | производить разделку, оконцовку и монтирование различных видов кабелей |
|  | выполнять модернизацию антенн и тросов со спуском и подъемом полотен антенны с высотой до 25 м |
|  | производить очистку, смазку и окраску элементов конструкции АМС |
|  | Стропить и обвязывать грузы для подъема, перемещения и установки на АМС |
|  | составлять отчетные документы на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Основы электротехники и радиотехники (об электрическом токе, проводниках и изоляторах, атмосферном электричестве и защите от него, о токах высокой частоты, об излучении и приеме электромагнитной энергии, делении радиоволн на диапазоны, передаче энергии высокой частоты от передатчика к антенне и ином) |
|  | типы обслуживаемых АМС, особенности их конструкции |
|  | конструкции простых антенн и фидерных линий |
|  | назначение и правила работы с механизмами и измерительными приборами, применяемыми в антенном хозяйстве |
|  | назначение применяемых измерительных инструментов |
|  | правила технической эксплуатации обслуживаемых антенных сооружений |
|  | приемы заделки проводов и тросов, приемы пайки |
|  | дефекты АМС и способы очистки краски и коррозии |
|  | требования в области технического нормирования и стандартизации АМС |
|  | устройство и правила работы с подъемными механизмами |
|  | регламенты технического обслуживания АМС |
|  | требования по охране труда, в том числе при работе на высоте, требования по обеспечению пожарной безопасности |
|  | правила деловой коммуникации и бесконфликтного поведения |
| Другие характеристики | – |

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

02 «Проведение работ по ремонту и модернизации АМС»

| Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- |

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 | Уровень квалификации4 |
| --- | --- | --- |
| 7422-001 | Антенщик-мачтовик | 3 |

| Требования к образованию работника | 1. Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих (служащих). 2. Повышение квалификации рабочих (служащих). 3. Профессионально-техническое образование по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования связи» |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | – |
| Специальные условия допуска к работе | Свидетельство о присвоении 2 разряда по профессии рабочего «Стропальщик». Наличие присвоения (подтверждения) не ниже III группы электробезопасности |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 02.01 | Проводит подготовительные работы по ремонту и модернизации АМС | 3 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Изучает заявки на проведение ремонта, график планово-предупредительного ремонта, план работы по модернизации АМС |
| --- | --- |
|  | Подбирает необходимые материалы, инструменты, оборудование, аппаратное и программное обеспечение для проведения ремонта и модернизации АМС |
|  | Использует информацию из ТНПА для выполнения ремонта и модернизации АМС |
|  | Информирует непосредственного руководителя в устной, письменной или электронной форме о готовности к выполнению работ |
|  | Подготавливает рабочее место после завершения работ по ремонту и модернизации АМС |
| Требования к умениям | Использовать информацию из ТНПА для проведения технического обслуживания |
|  | использовать компьютерные программы, оборудование ИКТ, а также оборудование систем связи для получения электронной информации и обмена данными по ремонту и модернизации АМС |
|  | составлять перечень необходимых материалов, инструмента, оборудования, аппаратного и программного обеспечения для выполнения работ |
|  | подбирать необходимые материалы и средства труда для проведения работ на АМС |
|  | определять виды работ (технологических операций), необходимых для выполнения ремонта и модернизации конструктивных элементов АМС |
|  | составлять отчетные документы на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Основы электротехники и радиотехники (об электрическом токе, проводниках и изоляторах, атмосферном электричестве и защите от него, о токах высокой частоты, об излучении и приеме электромагнитной энергии, делении радиоволн на диапазоны, передаче энергии высокой частоты от передатчика к антенне и ином) |
|  | типы обслуживаемых АМС, особенности их конструкции |
|  | основные сведения о параметрах антенн |
|  | инструмент, оборудование, аппаратное и программное обеспечение, используемое для работ по ремонту и модернизации АМС |
|  | конструкции простых антенн и фидерных линий |
|  | назначение и правила работы с механизмами и измерительными приборами, применяемыми в антенном хозяйстве |
|  | правила технической эксплуатации обслуживаемых антенных сооружений |
|  | приемы заделки проводов и тросов, приемы пайки |
|  | дефекты АМС и способы очистки краски и коррозии |
|  | требования в области технического нормирования и стандартизации АМС |
|  | устройство и правила работы с подъемными механизмами |
|  | регламенты технического обслуживания АМС |
|  | требования по охране труда, в том числе при работе на высоте, требования по обеспечению пожарной безопасности |
|  | правила деловой коммуникации и бесконфликтного поведения |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 02.02 | Выполняет работы по ремонту конструктивных элементов АМС в соответствии с ТНПА | 3 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Проводит визуальный осмотр и инструментальный контроль конструктивных элементов АМС для выявления дефектов |
| --- | --- |
|  | Определяет последовательность проведения работ по ремонту конструктивных элементов АМС с высотой 25 м и более |
|  | Выполняет необходимые рабочие операции по ремонту конструктивных элементов АМС в соответствии с ТНПА (антенные трансформаторы, коммутаторы, дегидраторы, мосты сложения, системы обогрева антенн и высокочастотные заземления, грозозащитные устройства) |
|  | Производит ремонт повреждений механических элементов АМС и антенно-фидерных устройств, оборудования электропитания, сигнальных и осветительных приборов |
|  | Регулирует натяжения полотен антенн, распределительных фидеров и фидерных линий |
|  | Выполняет аварийно-восстановительные работы при обнаружении нарушений функциональности на АМС сложной конструкции с высотой 25 м и более |
|  | Выполняет стропальные работы и обвязку грузов для их подъема, перемещения и установки на высоте 25 м и более |
|  | Ведет отчет о выполненных работах и использованных материалах при выполнении ремонта конструктивных элементов АМС |
| Требования к умениям | Применять контрольно-измерительные инструменты и оборудование для инструментального контроля за работой силового оборудования, в сигнальных и осветительных устройствах АМС |
|  | производить разделку, оконцовку и монтирование различных видов кабелей, модернизацию антенн и тросов со спуском и подъемом полотен антенны с высотой 25 м и более |
|  | производить очистку, смазку и окраску элементов конструкции АМС |
|  | стропить и обвязывать грузы для подъема, перемещения и установки на АМС |
|  | составлять отчетные документы на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Основы электротехники и радиотехники (об электрическом токе, проводниках и изоляторах, атмосферном электричестве и защите от него, о токах высокой частоты, об излучении и приеме электромагнитной энергии, делении радиоволн на диапазоны, передаче энергии высокой частоты от передатчика к антенне и ином) |
|  | типы обслуживаемых АМС, особенности их конструкции |
|  | основные сведения о параметрах антенн |
|  | инструмент, оборудование, аппаратное и программное обеспечение, используемое для работ по ремонту и модернизации АМС |
|  | конструкции простых антенн и фидерных линий |
|  | конструкции башен, мачт и опор высотой более 25 м |
|  | допускаемые отклонения фундаментов и металлоконструкций АМС |
|  | способы измерения вертикальности мачт и башен |
|  | применяемые лакокрасочные материалы |
|  | назначение и правила работы с механизмами и измерительными приборами, применяемыми в антенном хозяйстве |
|  | правила технической эксплуатации обслуживаемых антенных сооружений |
|  | приемы заделки проводов и тросов, приемы пайки |
|  | дефекты АМС и способы очистки краски и коррозии |
|  | требования в области технического нормирования и стандартизации АМС |
|  | устройство и правила работы с подъемными механизмами |
|  | способы устранения наружных и внутренних дефектов сварных швов и определения усилий в оттяжках мачт и башен |
|  | техническое освидетельствование подъемных устройств |
|  | перечень документации при приемке антенно-мачтовых сооружений |
|  | регламенты технического обслуживания АМС |
|  | требования по охране труда, в том числе при работе на высоте, требования по обеспечению пожарной безопасности |
|  | правила деловой коммуникации и бесконфликтного поведения |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 02.03 | Выполняет работы по модернизации АМС в соответствии с ТНПА | 3 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Определяет последовательность проведения работ по модернизации конструктивных элементов АМС на основе ТНПА |
| --- | --- |
|  | Выполняет необходимые рабочие операции по модернизации конструктивных элементов АМС в соответствии с ТНПА |
|  | Выполняет модернизацию фидерных линий, согласующих трансформаторов, симметрирующих устройств, мостов сложения фидерных вводов, шлейфов для повышения коэффициента бегущей волны фидерных линий, высокочастотного и молниезащитного заземления |
|  | Настраивает параметры антенн любой сложности |
|  | Выполняет геодезическую ориентировку антенн по истинному азимуту |
|  | Выполняет аварийно-восстановительные работы при обнаружении нарушений функциональности на АМС сложной конструкции с высотой 25 м и более |
|  | Производит все виды модернизации на антенно-волноводных трактах |
|  | Ведет отчет о выполненных работах и использованных материалах при модернизации конструктивных элементов АМС |
| Требования к умениям | Применять контрольно-измерительные инструменты и приборы для инструментального контроля при проведении модернизации |
|  | проводить модернизацию мачтовых сооружений, антенно-фидерных сооружений (далее – АФУ), элементов силового оборудования, сигнальных и осветительных устройств АМС |
|  | пользоваться слесарным и электромонтажным инструментом и оборудованием, натяжными приспособлениями для тросов и накладными динамометрами в соответствии с ТНПА |
|  | стропить и обвязывать грузы для подъема, перемещения и установки на АМС |
|  | измерять изоляцию антенн, сопротивление заземления и другие параметры работы АМС |
|  | составлять отчетные документы на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Основы электротехники и радиотехники (об электрическом токе, проводниках и изоляторах, атмосферном электричестве и защите от него, о токах высокой частоты, об излучении и приеме электромагнитной энергии, делении радиоволн на диапазоны, передаче энергии высокой частоты от передатчика к антенне и ином) |
|  | типы обслуживаемых АМС, особенности их конструкции |
|  | основные сведения о параметрах антенн |
|  | инструмент, оборудование, аппаратное и программное обеспечение, используемое для работ по ремонту и модернизации АМС |
|  | конструкции простых антенн и фидерных линий |
|  | конструкции башен, мачт и опор высотой более 25 метров |
|  | допускаемые отклонения фундаментов и металлоконструкций АМС |
|  | способы измерения вертикальности мачт и башен |
|  | применяемые лакокрасочные материалы |
|  | назначение и правила работы с механизмами и измерительными приборами, применяемыми в антенном хозяйстве |
|  | правила технической эксплуатации обслуживаемых антенных сооружений |
|  | приемы заделки проводов и тросов, приемы пайки |
|  | дефекты АМС и способы очистки краски и коррозии |
|  | требования в области технического нормирования и стандартизации АМС |
|  | устройство и правила работы с подъемными механизмами |
|  | способы устранения наружных и внутренних дефектов сварных швов и определения усилий в оттяжках мачт и башен |
|  | техническое освидетельствование подъемных устройств |
|  | перечень документации при приемке антенно-мачтовых сооружений |
|  | правила строповки, подъема и перемещения грузов, предельные нормы нагрузки крана и стропов |
|  | регламенты технического обслуживания АМС |
|  | требования по охране труда, в том числе при работе на высоте, требования по обеспечению пожарной безопасности |
|  | правила деловой коммуникации и бесконфликтного поведения |
| Другие характеристики | – |

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

03 «Проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации радиоэлектронного оборудования антенн»

| Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- |

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 | Уровень квалификации4 |
| --- | --- | --- |
| 7422-001 | Антенщик-мачтовик | 4 |

| Требования к образованию работника | 1. Среднее специальное образование по специальности «Техническая эксплуатация систем и сетей телекоммуникаций». 2. Профессионально-техническое образование по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования связи». 3. Повышение квалификации рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | – |
| Специальные условия допуска к работе | Свидетельство о присвоении 2 разряда по профессии рабочего «Стропальщик». Наличие присвоения (подтверждения) не ниже III группы электробезопасности |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 03.01 | Выполняет работы по техническому обслуживанию, ремонту радиоэлектронного оборудования всех типов антенн | 4 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Изучает заявки на проведение ремонта, график планово-предупредительного ремонта, радиоэлектронного оборудования антенн |
| --- | --- |
|  | Подбирает необходимые материалы, инструменты, оборудование, аппаратное и программное обеспечение для проведения технического обслуживания, ремонта радиоэлектронного оборудования антенн |
|  | Использует информацию из ТНПА для выполнения технического обслуживания, ремонта радиоэлектронного оборудования антенн |
|  | Подготавливает рабочее место после завершения работ по техническому обслуживанию, ремонту радиоэлектронного оборудования антенн |
|  | Проводит техническое обслуживание радиоэлектронного оборудования антенн всех типов конструкции и их юстировку по азимуту и углу места |
|  | Выполняет аварийно-восстановительные работы при обнаружении нарушений функциональности радиоэлектронного оборудования на АМС всех типов конструкций |
|  | Обеспечивает установку антискручивающих устройств на АМС, усилительных штанг к антеннам радиорелейных линий (далее – РРЛ) |
|  | Восстанавливает герметичность антенн, разъемных соединений |
|  | Информирует непосредственного руководителя в устной, письменной или электронной форме о готовности к выполнению работ |
| Требования к умениям | Использовать информацию из ТНПА для проведения технического обслуживания и ремонта |
|  | использовать компьютерные программы, оборудование ИКТ, а также оборудование систем связи для получения электронной информации и обмена данными по ремонту и модернизации радиоантенн и антенн |
|  | составлять перечень необходимых материалов, инструмента, оборудования, аппаратного и программного обеспечения для выполнения работ |
|  | подбирать необходимые материалы и средства труда для проведения работ на радиоантеннах и антеннах |
|  | определять виды работ (технологических операций), необходимых для выполнения технического обслуживания, ремонта радиоантенн и антенн |
|  | юстировать все типы антенн по азимуту и углу места |
|  | настраивать параметры радиоэлектронного оборудования антенн любой сложности |
|  | составлять отчетные документы на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Углубленные профессиональные теоретические и практические знания по электротехнике и радиоэлектронике |
|  | конструкцию осесимметричных, рупорно-параболических, перископических антенн и их параметры |
|  | устройство радиоэлектронного оборудования антенн |
|  | параметры антенно-фидерных линий |
|  | принципы и параметры согласования антенн с фидерными линиями |
|  | инструмент, оборудование, аппаратное и программное обеспечение, используемое для работ по ремонту и модернизации радиоантенн и антенн радиорелейных станций |
|  | требования в области технического нормирования и стандартизации радиоантенн и антенн |
|  | регламенты технического обслуживания радиоэлектронного оборудования антенн |
|  | требования по охране труда, в том числе при работе на высоте, требования по обеспечению пожарной безопасности |
|  | правила деловой коммуникации и бесконфликтного поведения |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 03.02 | Выполняет работы по модернизации и вводу в эксплуатацию радиоэлектронного оборудования всех типов антенн | 4 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Определяет последовательность проведения работ по модернизации оборудования антенн на основе ТНПА |
| --- | --- |
|  | Использует информацию из ТНПА для выполнения ремонта и модернизации радиоантенн и антенн |
|  | Выполняет необходимые рабочие операции по модернизации вводу и в эксплуатацию радиоэлектронного оборудования всех типов антенн в соответствии с ТНПА |
|  | Подготавливает рабочее место после завершения работ по ремонту и модернизации радиоантенн |
|  | Информирует непосредственного руководителя в устной, письменной или электронной форме о завершении работ |
| Требования к умениям | Использовать информацию из ТНПА для проведения модернизации и ввода в эксплуатацию АМС |
|  | использовать компьютерные программы, оборудование ИКТ, а также оборудование систем связи для получения электронной информации и обмена данными по модернизации и вводу в эксплуатацию радиоэлектронного оборудования |
|  | составлять перечень необходимых материалов, инструмента, оборудования, аппаратного и программного обеспечения для выполнения работ |
|  | подбирать необходимые материалы и средства труда для проведения работ |
|  | определять виды работ (технологических операций), необходимых для модернизации и вводу в эксплуатацию радиоэлектронного оборудования |
|  | настраивать параметры радиоэлектронного оборудования антенн любой сложности |
|  | составлять отчетные документы на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Углубленные профессиональные теоретические и практические знания по электротехнике и радиоэлектронике |
|  | конструкцию осесимметричных, рупорно-параболических, перископических антенн и их параметры |
|  | устройство радиоэлектронного оборудования и антенн |
|  | параметры антенно-фидерных линий |
|  | принципы и параметры согласования антенн с фидерными линиями |
|  | инструмент, оборудование, аппаратное и программное обеспечение, используемое для работ по ремонту и модернизации радиоантенн |
|  | требования в области технического нормирования и стандартизации радиоантенн |
|  | регламенты технического обслуживания радиоэлектронного оборудования антенн |
|  | правила строповки, подъема и перемещения грузов, предельные нормы нагрузки крана и стропов |
|  | требования по охране труда, в том числе при работе на высоте, требования по обеспечению пожарной безопасности |
|  | правила деловой коммуникации и бесконфликтного поведения |
| Другие характеристики | – |

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

04 «Проведение подготовительных работ по монтажу элементов конструкций и компонентов БС мобильной связи»

| Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- |

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 | Уровень квалификации4 |
| --- | --- | --- |
| 7422-007 | Монтажник оборудования связи | 2 |

| Требования к образованию работника | 1. Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих (служащих). 2. Повышение квалификации рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | – |
| Специальные условия допуска к работе | Свидетельство о присвоении 2 разряда по квалификации «Стропальщик». Наличие присвоения (подтверждения) не ниже III группы электробезопасности |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 04.01 | Выполняет отдельные технологические операции при подготовке и монтаже элементов конструкций и компонентов БС мобильной связи | 2 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Получает рабочее задание и необходимые рабочие инструкции от непосредственного руководителя в устной, письменной или электронной форме |
| --- | --- |
|  | Проверяет наличие необходимых материалов и средств труда в соответствии с техническими документами |
|  | Осуществляет разгрузку и погрузку материалов на складе и в монтажной зоне |
|  | Выполняет установку монтажных болтов, винтов в размеченных местах |
|  | Очищает от загрязнений и влаги детали и механизмы конструкций и компонентов БС мобильной связи |
|  | Выполняет смазку трущихся частей и механизмов элементов конструкций и компонентов БС мобильной связи |
|  | Информирует руководство в устной, письменной или электронной форме о выполненных работах, использованных материалах |
| Требования к умениям | Использовать информацию из ТНПА для проведения отдельных технологических операций |
|  | использовать компьютерные программы, оборудование ИКТ, а также оборудование систем связи для получения электронной информации и обмена данными по выполнению отдельных технологических операций |
|  | составлять перечень необходимых материалов, инструмента, оборудования для выполнения отдельных технологических операций с ТНПА |
|  | соблюдать последовательность работ по выполнению отдельных технологических операций в соответствии с ТНПА |
|  | документировать результаты работы в письменной и электронной форме |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | ТНПА, регламентирующие деятельность при подготовке и монтаже элементов конструкций и компонентов БС мобильной связи |
|  | основы и принципы построения сетей мобильной связи |
|  | основные функции модулей технологического оборудования |
|  | номенклатуру и основы устройства монтируемых деталей и приборов |
|  | технические данные, конструктивные особенности, принципиальные и монтажные схемы оборудования БС и АМС |
|  | требования в области технического нормирования и стандартизации работ БС и АМС |
|  | правила строповки, подъема и перемещения грузов, предельные нормы нагрузки крана и стропов |
|  | требования по охране труда, в том числе при работе на высоте, требования по обеспечению пожарной безопасности |
|  | правила деловой коммуникации и бесконфликтного поведения |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 04.02 | Выполняет подготовительные работы по монтажу элементов конструкций и компонентов оборудования БС мобильной связи | 2 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Подготавливает инструменты, оборудование, техническую документацию для проведения работ по монтажу оборудования и инфраструктуры БС мобильной связи |
| --- | --- |
|  | Знакомится с ТНПА для проведения установочных работ |
|  | Выполняет подготовку к демонтажу заменяемого (неработающего) оборудования БС мобильной связи в соответствии с ТНПА |
|  | Проверяет комплектность крепежных изделий, арматуры, монтируемого оборудования в соответствии с ТНПА |
|  | Проводит внешний осмотр поступившего для монтажа оборудования на их соответствие техническим документам |
|  | Информирует руководство в устной, письменной или электронной форме о наличии повреждений или некомплектности оборудования для монтажа |
| Требования к умениям | Использовать информацию из ТНПА для проведения монтажа оборудования БС мобильной связи |
|  | использовать компьютерные программы, оборудование ИКТ, а также оборудование систем связи для получения электронной информации и обмена данными по монтажу БС мобильной связи |
|  | составлять перечень необходимых материалов, инструмента, оборудования, аппаратного и программного обеспечения для выполнения монтажа |
|  | соблюдать последовательность работ по монтажу оборудования БС мобильной связи |
|  | составлять отчетные документы на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Теорию электротехники и радиоэлектроники |
|  | основы и принципы построения сетей мобильной связи |
|  | основные функции модулей технологического оборудования |
|  | процедуры регламентного обслуживания модулей технологического оборудования |
|  | процедуры конфигурирования и устранения неисправностей модулей технологического оборудования |
|  | номенклатуру и основы устройства монтируемых деталей и приборов |
|  | устройство радиоэлектронного оборудования БС и АМС |
|  | технические данные, конструктивные особенности, принципиальные и монтажные схемы оборудования БС и АМС |
|  | инструмент, оборудование, аппаратное и программное обеспечение, используемое для диагностических работ |
|  | требования в области технического нормирования и стандартизации работ БС и АМС |
|  | методы измерения и отыскания повреждений в обслуживаемом оборудовании БС и АМС |
|  | регламенты технического обслуживания оборудования БС |
|  | правила строповки, подъема и перемещения грузов, предельные нормы нагрузки крана и стропов |
|  | требования по охране труда, в том числе при работе на высоте, требования по обеспечению пожарной безопасности |
|  | правила деловой коммуникации и бесконфликтного поведения |
| Другие характеристики | – |

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

05 «Проведение работ по монтажу и модернизации конструкций, оборудования и инфраструктуры БС мобильной связи»

| Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- |

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 | Уровень квалификации4 |
| --- | --- | --- |
| 7422-007 | Монтажник оборудования связи | 3 |

| Требования к образованию работника | 1. Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих (служащих). 2. Повышение квалификации рабочих (служащих). 3. Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | – |
| Специальные условия допуска к работе | Наличие присвоения (подтверждения) не ниже III группы электробезопасности |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 05.01 | Выполняет работы по монтажу элементов конструкций и компонентов оборудования БС мобильной связи | 3 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Выполняет монтаж элементов конструкций и металлоконструкций в соответствии с ТНПА |
| --- | --- |
|  | Выполняет резку, разделку, оконцевание, установку перемычек станционных кабелей, проводов для питания и сигнализации |
|  | Прокладывает оптические станционные кабеля, проводы питания и сигнализации в соответствии с ТНПА |
|  | Выполняет монтаж установочных креплений, каркасов, коробов, арматуры, шкафов, блоков в соответствии с ТНПА |
|  | Документирует на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах результаты выполнения работ |
|  | Информирует руководство в устной, письменной или электронной форме о выполнении работ по модернизации оборудования |
| Требования к умениям | Использовать компьютерные программы, оборудование ИКТ, а также измерительное оборудование для получения электронной информации и обмена данными по модернизации оборудования БС |
|  | применять проектную документацию и ТНПА при монтаже компонентов оборудования БС мобильной связи |
|  | составлять перечень необходимых материалов, инструмента, оборудования, аппаратного и программного обеспечения для выполнения работ |
|  | разрабатывать последовательность выполнения монтажа элементов конструкций и компонентов оборудования БС |
|  | проверять целостность станционных кабелей, проводов для питания и сигнализации и их соединений, определять длину и другие характеристики инструментальным методом |
|  | обеспечивать требования в области технического нормирования и стандартизации работ БС и АМС |
|  | составлять отчетные документы на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Основы и принципы построения сетей мобильной связи |
|  | основные функции модулей оборудования БС |
|  | инструмент, оборудование, аппаратное и программное обеспечение, используемое для модернизации |
|  | способы прокладки станционных кабелей, проводов для питания и сигнализации и их конструкции |
|  | способы устранения неисправностей станционных кабелей, проводов для питания и сигнализации |
|  | устройство радиоэлектронного оборудования БС мобильной связи |
|  | технические данные, конструктивные особенности, принципиальные и монтажные схемы оборудования БС мобильной связи |
|  | параметры антенно-фидерных линий, принципы и параметры антенн |
|  | процедуры подключения источников энергообеспечения к оборудованию электропитающих установок (далее – ЭПУ) |
|  | методы измерения и отыскания повреждений в монтируемом оборудовании |
|  | правила строповки, подъема и перемещения грузов, предельные нормы нагрузки крана и стропов |
|  | требования по охране труда, в том числе при работе на высоте, требования по обеспечению пожарной безопасности |
|  | правила деловой коммуникации и бесконфликтного поведения |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 05.02 | Выполняет работы по монтажу и модернизации конструкций, оборудования и инфраструктуры БС мобильной связи | 3 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Выполняет монтаж каркасов станций, напольных и подпорных конструкций в соответствии с ТНПА |
| --- | --- |
|  | Выполняет модернизацию нетиповых конструкций и металлоконструкций (воздушные желоба, шинодержатели, детали крепления и иное) в соответствии с ТНПА |
|  | Проводит монтаж приборов, съемных и выдвижных блоков, трансформаторов, настольной и настенной аппаратуры в соответствии с ТНПА |
|  | Выполняет монтаж и присоединение экранированных кабелей и проводов сигнализации |
|  | Выполняет монтаж оборудования и коммуникаций инфраструктуры в соответствии с ТНПА |
|  | Осуществляет демонтаж и замену компонентов технологического оборудования при модернизации сети |
|  | Информирует руководство в устной, письменной или электронной форме о выполнении работ по монтажу и модернизации оборудования |
| Требования к умениям | Использовать компьютерные программы, оборудование ИКТ, а также измерительное оборудование для получения электронной информации и обмена данными по модернизации оборудования БС |
|  | применять проектную документацию и ТНПА при модернизации оборудования БС мобильной связи |
|  | составлять перечень необходимых материалов, инструмента, оборудования, аппаратного и программного обеспечения для выполнения работ |
|  | разрабатывать последовательность выполнения модернизации оборудования БС |
|  | проверять целостность станционных кабелей, проводов для питания и сигнализации и их соединений, определять длину и другие характеристики инструментальным методом |
|  | обеспечивать требования в области технического нормирования и стандартизации работ БС и АМС |
|  | составлять отчетные документы на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Основы и принципы построения сетей мобильной связи |
|  | основные функции модулей оборудования БС |
|  | инструмент, оборудование, аппаратное и программное обеспечение, используемое для модернизации |
|  | способы прокладки станционных кабелей, проводов для питания и сигнализации и их конструкции |
|  | способы устранения неисправностей станционных кабелей, проводов для питания и сигнализации |
|  | устройство радиоэлектронного оборудования БС мобильной связи |
|  | технические данные, конструктивные особенности, принципиальные и монтажные схемы оборудования БС мобильной связи |
|  | параметры антенно-фидерных линий, принципы и параметры антенн |
|  | процедуры подключения источников энергообеспечения к оборудованию ЭПУ |
|  | методы измерения и отыскания повреждений в монтируемом оборудовании |
|  | правила строповки, подъема и перемещения грузов, предельные нормы нагрузки крана и стропов |
|  | требования по охране труда, в том числе при работе на высоте, требования по обеспечению пожарной безопасности |
|  | правила деловой коммуникации и бесконфликтного поведения |
| Другие характеристики | – |

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

06 «Проведение модернизации и диагностики оборудования БС мобильной связи»

| Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- |

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 | Уровень квалификации4 |
| --- | --- | --- |
| 7422-007 | Монтажник оборудования связи | 4 |

| Требования к образованию работника | 1. Среднее специальное образование по специальности «Техническая эксплуатация систем и сетей телекоммуникаций». 2. Профессионально-техническое образование по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования связи». 3. Повышение квалификации рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | – |
| Специальные условия допуска к работе | Наличие присвоения (подтверждения) не ниже III группы электробезопасности |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 06.01 | Выполняет модернизацию оборудования ретрансляции радиосигнала, блоков преобразования данных, блоков управления пакетами оборудования БС мобильной связи | 4 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Подготавливает рабочее место для выполнения модернизации и диагностики работоспособности оборудования и инфраструктуры |
| --- | --- |
|  | Выполняет демонтаж заменяемого (неработающего) оборудования высокой сложности в соответствии с ТНПА |
|  | Монтирует оборудование для ретрансляции радиосигнала, блоков преобразования данных, блоков управления пакетами |
|  | Монтирует оборудование инфраструктуры БС мобильной связи |
|  | Устраняет неисправности модернизации по результатам диагностики работоспособности смонтированного оборудования |
|  | Информирует непосредственного руководителя в устной, письменной или электронной форме о выполнении модернизации по результатам диагностики работоспособности смонтированного оборудования |
|  | Документирует на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах результаты выполнения работ по модернизации и диагностике работоспособности оборудования |
| Требования к умениям | Использовать информацию из ТНПА для проведения технического обслуживания и ремонта |
|  | использовать компьютерные программы, оборудование ИКТ, а также оборудование систем связи для получения электронной информации и обмена данными по техническому обслуживанию, ремонту, аварийно-восстановительным работам |
|  | составлять перечень необходимых материалов, инструмента, оборудования, аппаратного и программного обеспечения для выполнения работ |
|  | подбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты и средства диагностики для проведения работ |
|  | определять виды работ (технологических операций), необходимых для выполнения технического обслуживания, ремонта, аварийно-восстановительных работ |
|  | анализировать устранение недостатков после проведения диагностики работоспособности |
|  | измерять основные параметры работы оборудования БС |
|  | составлять отчетные документы на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Углубленные профессиональные теоретические и практические знания по электротехнике, электросвязи и ИКТ |
|  | параметры радиоизлучений и допускаемые индустриальные радиопомехи |
|  | устройство радиоэлектронного оборудования БС и АМС |
|  | параметры антенно-фидерных линий |
|  | принципы и параметры согласования антенн с фидерными линиями |
|  | инструмент, оборудование, аппаратное и программное обеспечение, используемое для диагностических работ |
|  | инструкции по эксплуатации оборудования |
|  | устройство и принцип работы оборудования |
|  | функциональные схемы оборудования, расположенного на площадках БС (оборудования радиоподсистемы, оборудования транспортной сети, оборудования электропитания, охранно-пожарной сигнализации и иного), схемы электропитания, кондиционирования |
|  | процедуры восстановления работоспособности оборудования радиоподсистемы и транспортной сети |
|  | принцип работы и стандарты мобильной связи |
|  | основные функции модулей технологического оборудования |
|  | процедуры регламентного обслуживания модулей технологического оборудования |
|  | процедуры конфигурирования и устранения неисправностей модулей технологического оборудования |
|  | требования в области технического нормирования и стандартизации работ БС и АМС |
|  | регламенты технического обслуживания оборудования БС |
|  | методы статистической обработки измерений |
|  | требования по охране труда, в том числе при работе на высоте, требования по обеспечению пожарной безопасности |
|  | правила деловой коммуникации и бесконфликтного поведения |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 06.02 | Выполняет работы по вводу в эксплуатацию оборудования БС мобильной связи | 4 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Выполняет установленный график ввода в эксплуатацию модернизируемого оборудования |
| --- | --- |
|  | Осуществляет подключение смонтированного оборудования к электропитанию и системам управления |
|  | Проверяет качество выполнения работ по модернизации оборудования БС мобильной связи |
|  | Тестирует работоспособность смонтированного оборудования с помощью измерительных приборов и диагностических средств |
|  | Анализирует результат выполнения работ по диагностике работоспособности оборудования на основе данных системы мониторинга |
|  | Информирует непосредственного руководителя в устной, письменной или электронной форме о завершении работ |
| Требования к умениям | Использовать информацию из ТНПА для проведения ремонта оборудования БС (АФУ, РРЛ, волоконно-оптических линий связи (далее – ВОЛС), ЭПУ, автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и иного) |
|  | использовать компьютерные программы, оборудование ИКТ, а также оборудование систем связи для получения электронной информации и обмена данными по текущему обслуживанию и планово-предупредительному ремонту оборудования БС (АФУ, РРЛ, ВОЛС, ЭПУ, АПС и иного) |
|  | рассчитывать потребность в необходимых материально-технических ресурсах для выполнения работ |
|  | применять современные программные средства для мониторинга проведения текущего обслуживания и планово-предупредительного ремонта оборудования БС |
|  | составлять документы на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Углубленные профессиональные теоретические и практические знания по электротехнике, электросвязи и ИКТ |
|  | Закон Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. № 45-З «Об электросвязи» |
|  | ТНПА и локальные правовые акты по вопросам технического обслуживания и ремонта средств электросвязи |
|  | инфраструктуру эксплуатации, управления и технического обслуживания участка сети мобильной связи |
|  | инструкции по эксплуатации оборудования БС |
|  | устройство и принцип работы оборудования БС |
|  | методы управления аппаратными и программными ресурсами БС |
|  | методы управления конфигурациями оборудования БС |
|  | процедуру технического обслуживания оборудования БС |
|  | процедуру ведения технической документации |
|  | инструкции по проведению технического обслуживания, ремонтно-настроечных работ, ремонтно-восстановительных работ и планово-профилактических работ на АФУ, РРЛ, ВОЛС, ЭПУ, АПС и иное |
|  | основные технические данные применяемых оборудования, каналов и трактов передачи данных |
|  | конструктивные особенности, принципиальные, функциональные и монтажные схемы применяемого оборудования |
|  | инструмент, оборудование, аппаратное и программное обеспечение, используемое для работ по техническому обслуживанию и ремонту средств электросвязи |
|  | производственные процессы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования БС и АМС |
|  | методы измерения и отыскания повреждений в обслуживаемом оборудовании БС и АМС |
|  | схемы распределения питающих напряжений, защиты, сигнализации, автоматики, телесигнализации и телеуправления |
|  | источники энергоснабжения, принципы работы источников электропитания |
|  | правила приемки в эксплуатацию оборудования после ремонта и модернизации |
|  | требования по охране труда, в том числе при работе на высоте, требования по обеспечению пожарной безопасности |
|  | правила деловой коммуникации и бесконфликтного поведения |
| Другие характеристики | – |

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

07 «Обеспечение работоспособности оборудования БС мобильной связи»

| Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- |

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 | Уровень квалификации4 |
| --- | --- | --- |
| 3522-002 | Техник по связи | 5 |

| Требования к образованию работника | 1) Среднее специальное образование по специальности «Техническая эксплуатация систем и сетей телекоммуникаций», «Техническая эксплуатация систем радиосвязи, радиовещания и телевидения», «Информационные кабельные сети» 2) Среднее специальное образование и переподготовка по специальности «Техническая эксплуатация систем и сетей телекоммуникаций», «Техническая эксплуатация систем радиосвязи, радиовещания и телевидения», «Информационные кабельные сети» |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | – |
| Специальные условия допуска к работе | – |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 07.01 | Проводит мониторинг и контроль работоспособности работы оборудования БС мобильной связи | 5 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Анализирует информацию в системе мониторинга работы оборудования БС |
| --- | --- |
|  | Контролирует работоспособность оборудования БС с помощью дистанционных диагностических средств |
|  | Анализирует результат выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования на основе данных системы мониторинга |
|  | Корректирует параметры оборудования БС для подготовки или проведения работ по техническому обслуживанию |
|  | Информирует непосредственного руководителя в устной, письменной или электронной форме о необходимости выполнения технического обслуживания, ремонтных, аварийно-восстановительных работ по результатам мониторинга работы оборудования БС |
| Требования к умениям | Использовать информацию из ТНПА для проведения технического обслуживания и ремонта |
|  | использовать компьютерные программы, оборудование ИКТ, а также оборудование систем связи для получения электронной информации и обмена данными по техническому обслуживанию, ремонту, аварийно-восстановительным работам |
|  | составлять перечень необходимых материалов, инструмента, оборудования, аппаратного и программного обеспечения для выполнения работ |
|  | подбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты и средства диагностики для проведения работ |
|  | определять виды работ (технологических операций), необходимых для выполнения технического обслуживания, ремонта, аварийно-восстановительных работ |
|  | проводить анализ устранения недостатков на объектах БС после проведения профилактических работ подрядчика |
|  | выполнять пополнение базы площадок БС |
|  | контролировать работу подрядчика на оборудовании объектов БС |
|  | измерять основные параметры работы оборудования БС |
|  | составлять отчетные документы на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Основы электротехники и радиоэлектроники |
|  | параметры радиоизлучений и допускаемые индустриальные радиопомехи |
|  | устройство радиоэлектронного оборудования БС и АМС |
|  | параметры антенно-фидерных линий |
|  | принципы и параметры согласования антенн с фидерными линиями |
|  | инструмент, оборудование, аппаратное и программное обеспечение, используемое для диагностических работ |
|  | устройство и принцип работы оборудования БС |
|  | инструкции по эксплуатации оборудования БС |
|  | функциональные схемы оборудования, расположенного на площадках БС (оборудования радиоподсистемы, оборудования транспортной сети, оборудования электропитания, охранно-пожарной сигнализации и иного), схемы электропитания, кондиционирования |
|  | процедуры восстановления работоспособности оборудования радиоподсистемы и транспортной сети |
|  | принцип работы и стандарты мобильной связи |
|  | основные функции модулей технологического оборудования процедуры регламентного обслуживания модулей технологического оборудования |
|  | процедуры конфигурирования и устранения неисправностей модулей технологического оборудования |
|  | требования в области технического нормирования и стандартизации работ БС и АМС |
|  | регламенты технического обслуживания оборудования БС |
|  | методы статистической обработки измерений |
|  | требования по охране труда, в том числе при работе на высоте, требования по обеспечению пожарной безопасности |
|  | правила деловой коммуникации и бесконфликтного поведения |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 07.02 | Проводит работы по техническому обслуживанию оборудования БС мобильной связи | 5 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Доводит планы по текущему обслуживанию оборудования до исполнителей |
| --- | --- |
|  | Определяет потребность в материально-технических ресурсах для проведения работ по текущему обслуживанию оборудования |
|  | Формирует заявки на проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, аварийно-восстановительного ремонта оборудования БС |
|  | Осуществляет функциональное руководство исполнителями, занятыми обслуживанием БС мобильной связи |
|  | Контролирует качество выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования |
|  | Выполняет требования по охране труда, обеспечению пожарной безопасности |
| Требования к умениям | Использовать информацию из ТНПА для проведения ремонта оборудования БС (АФУ, РРЛ, ВОЛС, ЭПУ, АПС и иного) |
|  | использовать компьютерные программы, оборудование ИКТ, а также оборудование систем связи для получения электронной информации и обмена данными по текущему обслуживанию и планово-предупредительному ремонту оборудования БС (АФУ, РРЛ, ВОЛС, ЭПУ, АПС и иного) |
|  | рассчитывать потребность в необходимых материально-технических ресурсах для выполнения работ |
|  | применять современные программные средства для мониторинга проведения текущего обслуживания и планово-предупредительного ремонта оборудования БС |
|  | составлять документы на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Теорию электротехники, электросвязи и ИКТ |
|  | Закон Республики Беларусь «Об электросвязи» |
|  | ТНПА и локальные правовые акты по вопросам технического обслуживания и ремонта средств электросвязи |
|  | инфраструктуру эксплуатации, управления и технического обслуживания участка сети мобильной связи |
|  | инструкции по эксплуатации оборудования БС |
|  | устройство и принцип работы оборудования БС |
|  | методы управления аппаратными и программными ресурсами БС |
|  | методы управления конфигурациями оборудования БС |
|  | процедуру технического обслуживания оборудования БС |
|  | процедуру ведения технической документации |
|  | инструкции по проведению технического обслуживания, ремонтно-настроечных работ, ремонтно-восстановительных работ и планово-профилактических работ на АФУ, РРЛ, ВОЛС, ЭПУ, АПС и иное |
|  | основные технические данные применяемых оборудования, каналов и трактов передачи данных |
|  | конструктивные особенности, принципиальные, функциональные и монтажные схемы применяемого оборудования |
|  | инструмент, оборудование, аппаратное и программное обеспечение, используемое для работ по техническому обслуживанию и ремонту средств электросвязи |
|  | производственные процессы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования БС и АМС |
|  | методы измерения и отыскания повреждений в обслуживаемом оборудовании БС и АМС |
|  | схемы распределения питающих напряжений, защиты, сигнализации, автоматики, телесигнализации и телеуправления |
|  | источники энергоснабжения, принципы работы источников электропитания |
|  | правила приемки в эксплуатацию оборудования после ремонта и модернизации |
|  | требования по охране труда, в том числе при работе на высоте, требования по обеспечению пожарной безопасности |
|  | правила деловой коммуникации и бесконфликтного поведения |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 07.03 | Обеспечивает учет и документирование работ по техническому обслуживанию БС мобильной связи | 5 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Ведет оперативно-техническую документацию согласно установленным правилам и инструкциям |
| --- | --- |
|  | Обеспечивает учет выполнения планов по проведению технического обслуживания и ремонта оборудования БС и АМС |
|  | Вносит информацию о выполнении заявок на проведение внепланового ремонта и аварийно-восстановительных работ |
|  | Информирует непосредственного руководителя в устной, письменной или электронной форме о выполнении технического обслуживания, ремонтных, аварийно-восстановительных работ |
|  | Выполняет требования по охране труда, обеспечению пожарной безопасности |
| Требования к умениям | Использовать информацию из ТНПА для проведения технического обслуживания и ремонта |
|  | использовать компьютерные программы, оборудование ИКТ, а также оборудование систем связи для получения электронной информации и обмена данными по техническому обслуживанию, ремонту, аварийно-восстановительным работам |
|  | составлять перечень необходимых материалов, инструмента, оборудования, аппаратного и программного обеспечения для выполнения работ |
|  | подбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты и средства диагностики для проведения работ |
|  | определять виды работ (технологических операций), необходимых для выполнения технического обслуживания, ремонта, аварийно-восстановительных работ |
|  | анализировать отчетность по срокам устранения аварий, проведений профилактических работ и выполнения заявок подрядчика |
|  | создавать заявки на выполнение работ подрядчика |
|  | контролировать достоверность содержания текстов писем на арендодателей площадок БС |
|  | измерять основные параметры работы оборудования БС |
|  | составлять отчетные документы на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Основы электротехники и радиоэлектроники |
|  | стандарты и нормы на параметры радиоизлучений и допускаемые индустриальные радиопомехи |
|  | устройство радиоэлектронного оборудования БС и АМС |
|  | параметры антенно-фидерных линий |
|  | принципы и параметры согласования антенн с фидерными линиями |
|  | инструмент, оборудование, аппаратное и программное обеспечение, используемое для диагностических работ |
|  | инструкции по эксплуатации оборудования БС |
|  | устройство и принцип работы оборудования БС |
|  | функциональные схемы оборудования, расположенного на площадках БС (оборудования радиоподсистемы, оборудования транспортной сети, оборудования электропитания, охранно-пожарной сигнализации и иного), схемы электропитания, кондиционирования |
|  | процедуры восстановления работоспособности оборудования радиоподсистемы и транспортной сети |
|  | принцип работы и стандарты мобильной связи |
|  | требования в области технического нормирования и стандартизации работ БС и АМС |
|  | регламенты технического обслуживания оборудования БС |
|  | методы статистической обработки измерений |
|  | требования по охране труда, в том числе при работе на высоте, требования по обеспечению пожарной безопасности |
|  | правила деловой коммуникации и бесконфликтного поведения |
| Другие характеристики | – |

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

08 «Организация текущей эксплуатации оборудования БС мобильной связи»

| Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- |

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 | Уровень квалификации4 |
| --- | --- | --- |
| 2153-021 | Инженер электросвязи (по надзору за электросвязью) | 6 |

| Требования к образованию работника | 1) Высшее образование по направлению образования «Информационные и коммуникационные технологии» 2) Высшее образование и переподготовка по направлению образования «Информационные и коммуникационные технологии» |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | – |
| Специальные условия допуска к работе | – |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное обучение работе с оборудованием, установленным на обслуживаемых объектах мобильной связи |

Трудовая функция

| 08.01 | Планирует работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту оборудования БС мобильной связи | 6 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Разрабатывает текущие и годовые планы технического обслуживания и графики планово-предупредительного ремонта оборудования БС мобильной связи (АФУ и РРЛ, ВОЛС и иного) |
| --- | --- |
|  | Разрабатывает технические регламенты обслуживания оборудования БС мобильной связи (АФУ и РРЛ, ВОЛС и иного) в соответствии с ТНПА |
|  | Распределяет производственные задачи по исполнителям по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту оборудования БС (АФУ и РРЛ, ВОЛС и иного) |
|  | Анализирует техническое состояние используемого оборудования на основе данных диагностики и контроля |
|  | Обеспечивает учет и документирование выполненных мероприятий планов технического обслуживания и графиков планово-предупредительного ремонта оборудования БС мобильной связи (АФУ и РРЛ, ВОЛС и иного) |
| Требования к умениям | Использовать информацию из ТНПА для проведения ремонта оборудования БС (АФУ и РРЛ, ВОЛС и иного) |
|  | использовать компьютерные программы, оборудование ИКТ, а также оборудование систем связи для получения электронной информации и обмена данными по текущему обслуживанию и планово-предупредительному ремонту оборудования БС (АФУ и РРЛ, ВОЛС и иного) |
|  | составлять перечень необходимых материалов, инструмента, оборудования, аппаратного и программного обеспечения для выполнения работ |
|  | оценивать трудоемкость работ |
|  | оценивать имеющиеся оперативные ресурсы для проведения работ |
|  | осуществлять контроль результатов работ |
|  | применять современные программные средства для разработки планов и графиков планово-предупредительного ремонта |
|  | составлять документы на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Теорию электротехники, электросвязи и ИКТ |
|  | Закон Республики Беларусь «Об электросвязи» |
|  | ТНПА и локальные правовые акты по вопросам технического обслуживания и ремонта средств электросвязи |
|  | инфраструктуру эксплуатации, управления и технического обслуживания участка сети мобильной связи |
|  | методы управления аппаратными и программными ресурсами БС через систему операционной поддержки |
|  | методы управления конфигурационными версиями и файловой системой БС с использованием системы операционной поддержки |
|  | процедуру обновления БС |
|  | процедуру ведения технической документации |
|  | инструкции по проведению технического обслуживания, ремонтно-настроечных работ, ремонтно-восстановительных работ и планово-профилактических работ на АФУ, радиорелейных линиях и репитерах |
|  | основные технические данные применяемых оборудования, каналов и трактов передачи данных |
|  | конструктивные особенности, принципиальные, функциональные и монтажные схемы применяемого оборудования |
|  | инструмент, оборудование, аппаратное и программное обеспечение, используемое для работ по техническому обслуживанию и ремонту средств электросвязи |
|  | производственные процессы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования БС и АМС |
|  | методы измерения и отыскания повреждений в обслуживаемом оборудовании БС и АМС |
|  | схемы распределения питающих напряжений, защиты, сигнализации, автоматики, телесигнализации и телеуправления |
|  | источники энергоснабжения, принципы работы источников электропитания |
|  | правила приемки в эксплуатацию оборудования после ремонта и модернизации |
|  | требования по охране труда, в том числе при работе на высоте, требования по обеспечению пожарной безопасности |
|  | правила деловой коммуникации и бесконфликтного поведения |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 08.02 | Организовывает работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования БС мобильной связи | 6 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Доводит планы по текущему обслуживанию оборудования до исполнителей |
| --- | --- |
|  | Определяет потребность в материально-технических ресурсах для проведения работ по текущему обслуживанию оборудования |
|  | Контролирует качество выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования |
|  | Осуществляет функциональное руководство исполнителями, занятыми обслуживанием БС мобильной связи |
|  | Анализирует результат выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования на основе данных системы мониторинга |
| Требования к умениям | Использовать информацию из ТНПА для проведения ремонта оборудования БС (АФУ и РРЛ, ВОЛС и иного) |
|  | использовать компьютерные программы, оборудование ИКТ, а также оборудование систем связи для получения электронной информации и обмена данными по текущему обслуживанию и планово-предупредительному ремонту оборудования БС (АФУ и РРЛ, ВОЛС и иного) |
|  | рассчитывать потребность в необходимых материально-технических ресурсах для выполнения работ |
|  | применять современные программные средства для мониторинга проведения текущего обслуживания и планово-предупредительного ремонта оборудования БС |
|  | пользоваться инструментами контроля исправности АМС, антенн и АФУ |
|  | производить юстировку пролетов радиорелейных линий проводить измерения ВОЛС |
|  | измерять параметры антенн и АФУ, влияющие на коэффициент стоячей волны |
|  | составлять документы на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Теорию электротехники, электросвязи и ИКТ |
|  | Закон Республики Беларусь «Об электросвязи» |
|  | ТНПА и локальные правовые акты по вопросам технического обслуживания и ремонта средств электросвязи |
|  | инфраструктуру эксплуатации, управления и технического обслуживания участка сети мобильной связи |
|  | методы управления аппаратными и программными ресурсами БС через систему операционной поддержки |
|  | методы управления конфигурационными версиями и файловой системой БС с использованием системы операционной поддержки |
|  | процедуру обновления БС |
|  | проведения измерений на ВОЛС |
|  | процедуру ведения технической документации |
|  | инструкции по проведению технического обслуживания, ремонтно-настроечных работ, ремонтно-восстановительных работ и планово-профилактических работ на АФУ, радиорелейных линиях и репитерах |
|  | основные технические данные применяемых оборудования, каналов и трактов передачи данных |
|  | конструктивные особенности, принципиальные, функциональные и монтажные схемы применяемого оборудования |
|  | инструмент, оборудование, аппаратное и программное обеспечение, используемое для работ по техническому обслуживанию и ремонту средств электросвязи |
|  | производственные процессы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования БС и АМС |
|  | методы измерения и отыскания повреждений в обслуживаемом оборудовании БС и АМС |
|  | схемы распределения питающих напряжений, защиты, сигнализации, автоматики, телесигнализации и телеуправления |
|  | источники энергоснабжения, принципы работы источников электропитания |
|  | правила приемки в эксплуатацию оборудования после ремонта и модернизации |
|  | требования по охране труда, в том числе при работе на высоте, требования по обеспечению пожарной безопасности |
|  | правила деловой коммуникации и бесконфликтного поведения |
| Другие характеристики | – |

Код области и наименование профессиональной деятельности заполняются в соответствии с приложением 11 к Инструкции о порядке разработки проектов профессиональных стандартов, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 8 ноября 2021 г. № 78 (далее – Инструкция).

Код и наименование начальной группы занятий заполняются в соответствии с ОКЗ.

Код и наименование профессии рабочего, должности служащего заполняются в соответствии с ОКЗ.

Уровень квалификации указывается в соответствии с уровнями квалификации секторальной рамки квалификации, разработанной для соответствующего сектора экономики, а при ее отсутствии – в соответствии с уровнями квалификации национальной рамки квалификаций.

Уровень квалификации указывается в соответствии с уровнями квалификации национальной рамки квалификаций.

Код обобщенной трудовой функции и код трудовой функции устанавливаются в соответствии с подпунктом 18.3 пункта 18 Инструкции. В случае заимствования обобщенной трудовой функции и (или) трудовой функции из ранее разработанного профессионального стандарта указываются код обобщенной трудовой функции и (или) трудовой функции, номер постановления и дата его утверждения.

Таблица о распределении кодов трудовых функций по профессиям рабочих и соответствующим им разрядам включается в профессиональный стандарт в случае, когда в рамках одного уровня квалификации содержатся трудовые функции, относящиеся к двум и более разрядам по соответствующей профессии рабочего.